**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**

**PROCESSO N.° 127/2025**

|  |
| --- |
| Razão Social: |
| Endereço: |
| Cidade: | CEP: | Fone/Fax: |
| e-mail: | CNPJ nº |

A empresa acima se propõe **a prestar e/ou fornecer os serviços/produtos deste processo, conforme discriminado abaixo**, pelos preços e condições assinalados na presente, obedecendo rigorosamente às disposições da legislação competente.

|  |  |
| --- | --- |
| **Objeto** | Contratação de empresa para demolição de abrigos de alvenaria e impermeabilização da laje da garagem da Câmara Municipal, com acompanhamento e fiscalização de engenheiro e emissão de Atestado de Responsabilidade Técnica – ART. |
| **Item** | **UM** | **QTDE** | **VALOR (R$)** |
| Demolição de abrigos de alvenaria e impermeabilização da laje da garagem da Câmara Municipal. | SERV | 1 |  |
| Acompanhamento, fiscalização e emissão de Atestado de Responsabilidade Técnica – ART por engenheiro. | SERV | 1 |  |
| **VALOR TOTAL (R$)** |  |
| (VALOR POR EXTENSO) |
| **Detalhamento do item** |
| **DEMOLIÇÃO:**1. Demolição da alvenaria2. Acerto do solo e reposição da base em concreto.3. Remoção do entulho, incluindo caçamba para descarte.4. Proteção, adaptação e readequação da parte elétrica quando necessário.5. Acompanhamento e fiscalização do engenheiro que irá emitir a ART.6. Reposição das cerâmicas brancas e azuis na medida 10x10, incluindorejuntamento.**IMPERMEABILIZAÇÃO:**1. Impermeabilização da laje do estacionamento (Aprox. 113m²), incluindo hidrojateamento de toda a área a ser impermeabilizada.2. Aplicação de manta líquida branca de base acrílica e aplicação a frio, resistente aos raios ultravioleta e às intempéries.3. Para a aplicação da manta líquida, a superfície deve estar limpa, seca e regularizada. A aplicação é feita a frio, diretamente no local desejado, sem necessidade de emendas.4. Aplicação com rolo de textura intensa, trincha, rolo de lã de carneiro ou airless profissional, com um tempo de secagem de 4 horas entre as demãos, no total de 3 (três) demãos cruzadas. |

**1 - DO PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:**

* 1. - O prazo de validade desta proposta comercial é de 60 dias, contados da data de seu cadastro ou envio.

**2 - DECLARAÇÃO:**

2.1 - Nos termos do art. 63, §1º da Lei 14.133/2021, declaro para os devidos fins que a proposta acima compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega desta proposta.

2.2 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, fretes, encargos sociais, material, despesas administrativas e lucro.

|  |
| --- |
| Nome do Representante: |
| Identidade nº: | CPF nº: |
| E-mail pessoal: |
| Local e Data: |
| Assinatura e carimbo: |